**Характеристика многоквартирного дома**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **№ п/п** | | **4** |
| **адрес** | | **Наименование муниципального образования** | | **городской округ Верхотурский** |
| **Адрес (наименование улицы, номер дома и корпуса)** | | **ул. Гагарина,**  **дом 2** |
|  | | **год постройки** | | **1979** |
| **кадастровый номер постройки** | | **не присвоен** |
| **серия тип постройки** | | **в технической документации данные отсутствуют** |
| **общая площадь жилого дома, кв.м.** | | **618.1** |
| **площадь жилых помещение, кв.м.** | | **367.3** |
| **площадь мест общего пользования** | | **41.9** |
| **количество квартир в доме, шт.** | | **16** |
| **площадь земельного участка** | | **508** |
| **объем здания, м3** | | **2701** |
| **инженерное оборудование** | | **теплоснабжение** | **материал** | **сталь, чугун** |
| **тип системы** | **централизованная** |
| **наличие общедомового прибора учета** | **нет** |
| **холодное водоснабжение** | **материал** | **сталь** |
| **тип системы** | **централизованная** |
| **наличие общедомового прибора учета** | **нет** |
| **горячее водоснабжение** | **материал** | **отсутствует** |
| **тип системы** |
| **наличие общедомового прибора учета** |
| **водоотведение** | **материал** | **чугун** |
| **тип системы** | **централизованная** |
| **электроснабжение** | **материал** | **алюминий** |
| **тип системы** | **централизованная** |
| **наличие общедомового прибора учета** | **да** |
| **газоснабжение** | **материал** | **отсутствует** |
| **тип системы** |
| **наличие общедомового прибора учета** |
| **лифтовое оборудование** | **количество лифтов** | **отсутствует** |
| **мусоропровод** |  | **отсутствует** |
| **конструктивные элементы** | | **фундамент** | **материал** | **бутовый ленточный** |
| **фасад, в том числе перекрытия** | **материал** | **кирпич** |
| **подвальное помещения** | **материал** | **железобетон** |
|  |  | | **площадь** | **808.27** |
| **крыша** | | **материал** | **шифер по деревянной обрешетке** |